Карта заказа

шкафа центральной сигнализации типа ШЭ2607 130 / 300 (ШЭ2607 130130)

Объект

(организация, ведомственная принадлежность)

_______________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |
| ( ШЭ2607 130-1УХЛ4 | 110 |
| ( ШЭ2607 130130-1УХЛ4 |  |
| ( ШЭ2607 130-2УХЛ4 | 220 |
| ( ШЭ2607 130130-2УХЛ4 |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103 | ( | 2 порта RS-485 (типовой) |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | ( | 2 электрических порта RJ45 |
|  | ( | 2 оптических порта LC |

3 Данные по комплекту А1 шкафа

Данные по аналоговым входам групповой сигнализации комплекта:

| Шинка | Номинальный ток РИС | Тип сигнализации (для названий кнопок опробования) | Участок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аварийная | Предупредит. |  |  |
| АШ1 | ( 50 мА | ( 200 мА | ( | ( | ( | ( |
| АШ2 | ( 50 мА | ( 200 мА | ( | ( | ( | ( |
| АШ3 | ( 50 мА | ( 200 мА | ( | ( | ( | ( |
| АШ4 | ( 50 мА | ( 200 мА | ( | ( | ( | ( |

Данные по вспомогательным шинкам комплекта*

| Вспомогательная шинка | Номинал резистора в цепи ВШ, кОм | Участок |
| --- | --- | --- |
| ВШ1 |  | ( | ( |
| ВШ2 |  | ( | ( |

*Впишите номиналы токозадающих резисторов

Данные по дискретным входам регистрации комплекта **:

| № | Наименование сигнала |
| --- | --- |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |

**Впишите наименования сигналов

Данные по дискр. входам индивидуальной сигн-ии комплекта**:

| № | Наименование сигнала | Участок |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ( | ( |
| 2 |  | ( | ( |
| 3 |  | ( | ( |
| 4 |  | ( | ( |
| 5 |  | ( | ( |
| 6 |  | ( | ( |
| 7 |  | ( | ( |
| 8 |  | ( | ( |
| 9 |  | ( | ( |
| 10 |  | ( | ( |
| 11 |  | ( | ( |
| 12 |  | ( | ( |
| 13 |  | ( | ( |
| 14 |  | ( | ( |
| 15 |  | ( | ( |
| 16 |  | ( | ( |
| 17 |  | ( | ( |
| 18 |  | ( | ( |
| 19 |  | ( | ( |
| 20 |  | ( | ( |
| 21 |  | ( | ( |
| 22 |  | ( | ( |
| 23 |  | ( | ( |
| 24 |  | ( | ( |
| 25 |  | ( | ( |
| 26 |  | ( | ( |
| 27 |  | ( | ( |
| 28 |  | ( | ( |
| 29 |  | ( | ( |
| 30 |  | ( | ( |
| 31 |  | ( | ( |
| 32 |  | ( | ( |

**Впишите наименования сигналов

Данные по дополнительным сигналам комплекта (устанавливаются при необходимости, см. схему электрическую принципиальную шкафа)**:                                                                                                                                 

| № | Наименование сигнала | Участок |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ( | ( |
| 2 |  | ( | ( |
| 3 |  | ( | ( |
| 4 |  | ( | ( |

**Впишите наименования сигналов

4 Данные по комплекту А2 шкафа

Данные по аналоговым входам групповой сигнализации комплекта: Шинка Номинальный ток РИС Тип сигнализации (для названий кнопо опробования) Участок Аварийная Предупредит. АШ1 ( 50 мА ( 200 мА ( ( ( ( АШ2 ( 50 мА ( 200 мА ( ( ( ( АШ3 ( 50 мА ( 200 мА ( ( ( ( АШ4 ( 50 мА ( 200 мА ( ( ( ( Данные по вспомогательным шинкам комплекта* Вспомогательная ш нка Номинал резистора в цепи ВШ, кОм Участок ВШ1 ( ( ВШ2 ( ( *Впишите номиналы токозадающих резисторов Данные по дискретным входам регистрации комплекта **: № Наименование сигнала 43 44 45 46 47 48 **Впишите наименования сигналов Данные по дискр. входам индивидуальной сигн-ии комплекта**: № Наименование сигнала Участок 1 ( ( 2 ( ( 3 ( ( 4 ( ( 5 ( ( 6 ( ( 7 ( ( 8 ( ( 9 ( ( 10 ( ( 11 ( ( 12 ( ( 13 ( ( 14 ( ( 15 ( ( 16 ( ( 17 ( ( 18 ( ( 19 ( ( 20 ( ( 21 ( ( 22 ( ( 23 ( ( 24 ( ( 25 ( ( 26 ( ( 27 ( ( 28 ( ( 29 ( ( 30 ( ( 31 ( ( 32 ( ( **Впишите наименования сигналов Данные по дополнительным сигналам комплекта (устанавливаются при необходимости, см. схему электрическую принципиальную шкафа)**:  № Наименование сигнала Участок 1 ( ( 2 ( ( 3 ( ( 4 ( ( **Впишите наименования сигналов

5 Данные по конструктиву

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)***

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

*** Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: _________

| 8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS**** |
| **** - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.